Приложение № ______

к договору подряда № ________

от  «___»  ________  20____г.

| "СОГЛАСОВАНО" Директор ООО «__________________» _______________ «___»_____________20__ г. | "УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор ОАО «ВНИИР» ______________В.В. Костин «___»_____________20__ г. |
| --- | --- |

Дефектная ведомость

ремонт канализационных колодцев КК-1,КК-2, КК-3, КК-4 на территории ОАО "ВНИИР"

| № | Вид работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж: |  |  |  |
|  | #### Чугунный люк с крышкой | шт. | 4 |  |
|  | Разборка кирпичной кладки толщиной в 1 кирпич | м3 | 3,97 |  |
|  | Разработка грунта | м3 | 16,5 |  |
|  | Разборка брусчатки ( с последующим воостановлением) | м 2 | 5 | Колодец возле крыльца пицца-ник |
|  | Разборка стальных ливнеприемных решеток | шт. | 2 | Колодец возле крыльца пицца-ник |
|  | Монтаж: |  |  |  |
|  | #### Устройство бетонных лотков | м 3 | 1,099 |  |
|  | Установка чугунного люка с крышкой вручную | шт. | 4 | (ранее демонтированные) |
|  | #### Установка ж/бетонной крышки | шт. | 4 |  |
|  | Установку ж/бетонной днище | шт. | 4 |  |
|  | Установка ж/б колец | шт. | 11 |  |
|  | Устройство основания колодцев песчаного толщ. 0,20м с тромбовкой | м 3 | 0,76 |  |
|  | Устройство основания щебеночного толщ.0,10м | м 3 | 0,38 |  |
|  | #### Устройство гидроизоляции наружной поверхности ж/б кольец | м2 | 38,62 |  |
|  | #### Засыпка песка с тромбовкой | м3 | 16,5 |  |
|  | #### Пробивка в бетонных стенах отверстий площадью до 200 см2 | шт. | 10 |  |
|  | #### Монтаж трубы ПВХ | м | 5 |  |
|  | #### Врезка в действующую сеть Ду 110 | шт. | 2 |  |
|  | #### Врезка в действующую сеть Ду 160 | шт. | 8 |  |
|  | #### Вывоз мусора машиной | м 3 | 20,47 |  |
|  | #### Восстановление брусчатки | м 2 | 2,5 |  |
|  | #### Герметизация вводов | шт. | 10 |  |
|  | #### Промывка трубопроводов диаметром до 150мм | м | 120 |  |
|  | #### Прочистка трубопроводов диаметром до 150мм | м | 120 | Механическим способом |
|  | #### Телевизионное инспекционное обследование трубопроводов | м | 120 |  |
|  | #### Устройство деревянной заглушки | м2 | 3,14 | Защита труб при демонтаже колодцев |
|  | #### Устройство ограждения в месте проведния работ | м2 | 10 | Колодец возле крыльца пицца-ник |
|  | #### Очистка камер от ила и грязи вручную | Кол. | 8 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Бетон М250 | м3 | 2,53 |  |
|  | Ж/бетонная крышка КЦП 1-10 | шт. | 4 | (заводского изготовления) |
|  | Кольцо доборное КО 6 | шт. | 5 | (заводского изготовления) |
|  | Чугунный люк с крышкой Л | шт. | 1 | В палисаднике 1 люк не закрывается |
|  | Ж/бетонное кольцо 10-9 | шт. | 8 | (заводского изготовления) |
|  | Ж/бетонное кольцо 10-6 | шт. | 2 | (заводского изготовления) |
|  | Ж/бетонное кольцо 10-3 | шт. | 1 | (заводского изготовления) |
|  | Ж/бетонное плита днища КЦД 10 | шт. | 4 | (заводского изготовления) |
|  | Песок | м3 | 17,51 |  |
|  | Праймер битумный AquaMast(ведро 2,4кг) ТехноНиколь | банка | 19 |  |
|  | Щебень фракции 20-40мм | м3 | 0,38 |  |
|  | Труба ПВХ наружной канализации Ostendorf 110х500 мм | шт. | 2 |  |
|  | Труба ПВХ наружной канализации Ostendorf 160х500 мм | шт. | 8 |  |
|  | Муфта ПВХ 160 | шт. | 2 |  |
|  | Отвод ПВХ 160 | шт. | 1 |  |
|  | Пневматическое заглушающее устройство Ду 160 | шт. | 1 |  |
|  | Деревянный брус | м2 | 3,14 |  |
|  | Восстановление газона | м2 | 15 |  |

Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

В ходе выполнения работ канализацию останавливать нельзя.

Разработал:

Инженер по вентиляции и котельно-газовому оборудованию

ОРСР РСД ЧФ АО "АБС Русь"                                                                                                О.А. Герасимова

Согласовано:

Руководитель отдела ОФиТН ОАО «ВНИИР»			                               А.Г. Абрашин

Главный энергетик ОАО «ВНИИР»					                              В.В. Глазырин