## 1
Согласовано |  |  |  | Утверждаю
Генеральный директор
АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
__________________/ / |  |  |  | __________________/ Ю.В.Сушко /
"_____"______________2024г. |  |  |  | "_____"______________2024г.
МП |  |  |  | МП
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонтные работы в корпусе 4 этаж 1 в осях А-К/2-10
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица | Коли- | Примечание
|  | измерен. | чество
Полы
1 | Разборка металлических плит | м2 | 16.9735 | Плиты металлические, помещение 2'-1'/Г
2 | Разборка пола бетонного | м2 | 796.7265 | Толщина бетона 250мм (бетон 150+подбетонка 100)
3 | Разработка грунта толщиной 200мм | м3 | 159.3453
4 | Устройство песчаного основания с трамбованием, толщ.100мм | м3 | 79.6727
5 | Устройство щебёночного основания с тромбованием, толщ.100мм | м3 | 79.6727 | Щебень фракции 20-40мм
6 | Устройство подбетонки М100 (бетон кл.В7.5) толщиной 100мм | м3 | 79.6727
7 | Устройство чистового ж/б пола толщиной 150мм из М300 (бетон кл. В22,5) с упрочнением поверхности сухой смесью Refloor CT-S200 армированного Ø12 A400 шаг 150х150 | м3 | 119.509 | Масса армирования 12,43 кг/м2
Стены
1 | Очистка стен от старой побелки и маслянной краски | м2 | 1368.2085 | Нпом.сред.= 5,14м.
2 | Отбивка штукатурки стен (40% от общей площади стен) | м2 | 547.2834
3 | Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 154.12
4 | Улучшенная штукатурка стен (40% от общей площади стен) | м2 | 737.49
5 | Выравнивание стен | м2 | 630.7185
6 | Ремонт штукатурки дверных откосов | м2 | 13.6888
7 | Установка перфорированных уголков на колонны | п.м. | 243.12
8 | Ремонт штукатурки ЖБ колонн | м2 | 62.4786
9 | Огрунтовка стен и откосов мелкозернистым бетоноконтактом за 1 раз | м2 | 1381.8973
10 | Огрунтовка стен и откосов за 2 раза грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 1381.8973
11 | Улучшенная окраска стен краской в/э за 2 раза по штукатурке | м2 | 1381.8973
12 | Улучшенная окраска стен краской в/э за 2 раза по кирпичу | м2 | 21.9294
Потолки
1 | Очистка потолков от старой краски | м2 | 1661.6504 | ребристый потолок, Нпом.=5,14; 8,6м
2 | Очистка потолочной балки от старой краски | м2 | 56.096
3 | Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 1717.7464
4 | Улучшенная окраска потолка в/э составами за 2 раза (с предварительной шпатлевкой за 2 раза) | м2 | 1717.7464
5 | Устройство лесов строительных | м2 | 1038.5315
6 | Зачеканка швов между плитами (вдоль плиты) раствором | м.пог. | 12.45 | Ширина швов 20мм
7 | Заделка ниши в стен между плитой покрытия и стеной на глубину 120мм кирпичём на растворе. | м.пог. | 3.83 | Высота заделки 120мм, вдоль оси 2', работы на высоте 5.0м
Окраска металлических конструкций
1 | Окраска электрических шкафов металлических ранее окрашенных за 2 раза краской ВГТ | м2 | 15.7268
2 | Окраска ранее окрашенной металлической кран-балки за 2 раза краской ВГТ | м2 | 68.4 | швеллер № 20
3 | Окраска ранее окрашенного металлического швеллера № 18 за 2 раза краской ВГТ | м2 | 17.696
4 | Окраска ранее окрашенной металлической трубы Д15 за 2 раза краской ВГТ | м2 | 1.98
5 | Окраска ранее окрашенной металлической трубы Д40 за 2 раза краской ВГТ | м2 | 3.78
6 | Окраска ранее окрашенной металлической трубы Д100 за 2 раза краской ВГТ | м2 | 13.8
7 | Окраска ранее окрашенной металлического воздуховода 60х60 за 2 раза краской ВГТ | м2 | 31.2
8 | Окраска ранее окрашенной металлического воздуховода 30х40 за 2 раза краской ВГТ | м2 | 7.56
9 | Окраска ранее окрашенного металлического гладкого листа за 2 раза (площадка и лестница снизу) | м2 | 11.7
Проемы
1 | Демонтаж окон деревянных | м2 | 24.096
2 | Демонтаж деревянных ворот размером 1,42х2,47 (h) | м2 | 3.5074
3 | Закладка проема кирпичем в наружной стене толщиной 510мм | м2 | 21.552
4 | Закладка проёма в стене кирпичом, в пол кирпича (120мм) | м2 | 6.0514
5 | Окраска ворот металлических ранее окрашенных за 2 раза краской ВГТ | м2 | 13.832
6 | Демонтаж ворот металлических внутренних размером bхh 1,97х2,23 | м2 | 4.3931
| Монтаж и изготовление ворот внутренних противопожарных двухраспашных IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 1,97х2,23 | шт. | 1
7 | Демонтаж ворот металлических наружных размером bхh 3,33х4,72 | м2 | 15.7176
| Монтаж и изготовление ворот наружных противопожарных двухраспашных IE60 RAL 7040, с калиткой с доводчиком размером 2,1х0,9, ручка скоба, с порогом размер bхh 3,33х4,72 | шт. | 1
8 | Демонтаж ворот металлических наружных размером bхh 2,57х2,58 | м2 | 6.6306
| Монтаж и изготовление ворот наружных противопожарных двухраспашных IE60 RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 2,57х2,58 | шт. | 1
9 | Демонтаж ворот металлических внутренних размером bхh 2,43х3 | м2 | 7.29
| Монтаж и изготовление ворот внутренних противопожарных двухраспашных IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 2,43х3 | шт. | 1
10 | Демонтаж ворот металлических внутренних размером bхh 1,7х2,23 | м2 | 3.791
| Монтаж и изготовление ворот внутренних противопожарных двухраспашных IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 1,7х2,23 | шт. | 1
11 | Демонтаж ворот металлических внутренних размером bхh 3,0х3,1 | м2 | 9.3
| Монтаж и изготовление ворот внутренних противопожарных двухраспашных IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 3,0х3,1 | шт. | 1
12 | Демонтаж ворот металлических внутренних размером bхh 1,36х2,0 | м2 | 5.44
| Монтаж и изготовление ворот внутренних противопожарных двухраспашных IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 1,36х2 | шт. | 2
13 | Демонтаж ворот металлических внутренних размером bхh 1,36х3,0 | м2 | 4.08
| Монтаж и изготовление ворот внутренних противопожарных двухраспашных IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 1,36х3 | шт. | 1
14 | Демонтаж двери металлической внутренней размером bхh 0,9х2,0 | м2 | 1.89
| Монтаж и изготовление двери противопожарной IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 0,9х2,1 | шт. | 1
15 | Демонтаж двери деревянной обитой железом размер bхh 1,33х2,3 | м2 | 3.059
| Монтаж и изготовление двери противопожарной IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, с порогом размер bхh 1,33х2,3 | шт. | 1
16 | Демонтаж ворот металлических наружных размером bхh 3,0х3,1 | м2 | 9.3
| Монтаж и изготовление ворот наружных противопожарных двухраспашных IE60 с доводчиком RAL 7040, с калиткой с доводчиком размером 2,1х0,9, два контура утепления, ручка скоба, с порогом размер bхh 3,0х3,1 | шт. | 1
17 | Прорезка штроб в кирпичных стенах под перемычки металлические | п.м. | 17.2
18 | Разборка кирпичной перегородки толщиной 120мм с устройством проёма размером 2,6х3м(h) | м2 | 7.8 | участок испытаний в осях К-Н/1-2
19 | Закладка дверного проёма в кирпичной стене толщиной 120мм | м2 | 6.8112
20 | Обрамление пробиваемого проёма металлоконструкциями | тн. | 0.11112 | Уголок 63х5.0; труба 120х80х6.0, пластина 50х150х5.0-6шт
21 | Демонтаж ворот металлических внутренних размером bхh 2,64х2,58 | м2 | 6.8112
| Монтаж и изготовление ворот противопожарных IE60 с доводчиком RAL 7040, ручка скоба, со съемным порогом размер bхh 2,6х3м | шт. | 1
СОГЛАСОВАНО:
| Технический директор по ОФ АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" |  |  |  | Н.И. Гребенкин
| Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  |  |  | В.А. Гурьева
| Инженер по надзору за зданиями и сооружениями РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  |  |  | В.Г. Попов